PROJEKTAS

IŠORINIO LABORATORIJŲ KOKYBĖS VERTINIMO TYRIMŲ TIKRINIMO PROGRAMOS PASLAUGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Paslaugos (programos) pavadinimas | Kartai per metus | Techninis aprašymas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ABO grupės ir Rh faktorius | 2 | Rankiniu būdu ir stulpeliniu būdu su ID centrifuga |
| 2. | Antikūnų paieška ir suderinamumo tyrimas | 2 | Stulpeliniu būdu su ID centrifuga |
| 3. | Bendras kraujo tyrimas | 2 | Automatizuotu būdu ABX Pentra ES 60 |
| 4. | Leukocitų diferencinis skaičiavimas, leukograma | 2 | Mikroskopavimo būdu |
| 5. | Leukocitų diferencinis skaičiavimas hematologiniam analizatoriai | 2 | Leukocitų diferencinis skaičiavimas automatizuotu būdu su Pentra ES 60 |
| 6. | Aktyvinto dalinio tromboplastino laikas APTT (ADTL) | 2 | Koagulometru Start4 (Diagnostica Stago) |
| 7. | D-dimerai | 2 | Turbodimetriniu metodu NicoCard Reader II |
| 8. | Protrombino laikas (SPA) | 2 | Koagulometru Start4 (Diagnostica Stago) |
| 9. | Reumatoidinis faktorius | 2 | Latekso agliutinacijos metodu kokybinis tyrimas |
| 10. | Biocheminiai tyrimai | 2 | Kraujo serume biocheminiu analizatoriumi Mindray BS-200 E |
| 11. | Gliukozė | 2 | Gliukozės analizatoriumi SUPER G |
| 12. | C-reaktyvinis baltymas (CRB) | 2 | Biocheminiu analizatoriumi Mindray BS-200 ir refloktometru NycoCard Reader II |
| 13. | Šlapimas, ląstelių ir kitų dalelių nustatymas | 2 | Mikroskopavim būdu |
| 14. | Šlapimo tyrimai | 2 | Šlapimo analizatoriumi Miditron Junior II |
| 15. | Šarmų-rūgšių pusiausvyra | 2 | Kraujo dujų analizatoriumi AVL OPTY |
| 16. | Kraujas išmatose | 2 | Imunologinis testas |
| 17. | Parazitai išmatose | 2 | Mikroskopavimo būdu |
| 18. | Rotavirusų ir adenovirusų Ag nustatymas | 2 | Hromatografiniu metodu |
| 19. | Dalyvavimo sertifikatas | 1 | - |

__________________________